Утверждаю                                                       Глава Морского сельсовета          Новосибирского района                  Новосибирской области

____________________Кудрявцев В.Ю.

630555, НСО, Новосибирский район,                   с. Ленинское, ул. Школьная 10

т\ф 2-954-430 E-mail:morskss@mail.ru

| “ | 17 | ” | июля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  630555, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Школьная дом № 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета  60%

6. Степень фактического износа  60%

7. Год последнего капитального ремонта 2008

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем  2386		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  872,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  651,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  84,3	кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

61,8  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  22,5	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  136,8	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонные блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панели | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонное | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонное | удовлетворительное |
| подвальные | железобетонное | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | стеклопакеты, 2-e деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные, металлические | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | «шуба» | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | не предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | не предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | НГТС | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | не предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | не предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | Выгребная яма | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | Газовая котельная | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльцо | бетонное | удовлетворительное |

Глава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | Кудрявцев В.Ю. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | июля | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.